Приложение

Утверждено

Приказом   МОУ  Детского сада № 160

от 12  февраля  2026 г.  № 24-АХ

План

мероприятий подготовки МОУ Детский сад № 160 к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

| Сроки выполнения Мероприятия подготовки |  | Сроки выполнения мероприятий подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | февраль |  | март |  | апрель | май |  |  | июнь |  | июль | август | сентябрь |  |
| Мероприятия подготовки к отопительному периоду здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Промывка системы отопления здания |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ревизия и опрессовка теплового пункта |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ревизия элеваторных узлов |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |
| 4. ТО и текущий ремонт системы отопления и теплоснабжения |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Техническое обслуживание теплообменника |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Техническое обслуживание запорной арматуры |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Формирование и проверка комплекта ЗИП |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Подготовка управленческого и оперативно-ремонтного персонала, получение Протоколов, удостоверений |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Получение Акта проверки готовности к ОЗП и Наряда на теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |